## heatingnet.pipe
| % Pipeline NO. | from_node | to_node | length(m) | diameter(m) | roughness | conductivity | Mmin | Mmax | flowrate(t/h) | tbsin | tbrin | Q(MW)
1 | P1 | 1 | 2 | 1000 | 0.1 | 0.0005 | 0.25 | 0 | Inf | 30 | 90 | 40 | 1.05 | 1.0616 | 3.14 | 1500 | 30 | 30 | 1
2 | P2 | 3 | 2 | 500 | 0.1 | 0.0005 | 0.25 | 0 | Inf | 30 | 90 | 40 | 1.05 | 1.0616 | 1.57 | 750 | 30 | 30
3 | P3 | 4 | 3 | 500 | 0.1 | 0.0005 | 0.25 | 0 | Inf | 40 | 90 | 40 | 1.4 | 1.4154 | 1.1775 | 750 | 40 | 40
4 | P4 | 5 | 4 | 500 | 0.1 | 0.0005 | 0.25 | 0 | Inf | 50 | 90 | 40 | 1.75 | 1.7693 | 0.942 | 750 | 50 | 50
5 | P5 | 5 | 6 | 800 | 0.06 | 0.0005 | 0.25 | 0 | Inf | 10 | 90 | 40 | 0.35 | 0.98294 | 2.713 | 1200 | 10 | 10
6 | P6 | 2 | 7 | 500 | 0.1 | 0.0005 | 0.25 | 0 | Inf | 30 | 90 | 40 | 1.05 | 1.0616 | 1.57 | 750 | 30 | 30
7 | P7 | 7 | 8 | 400 | 0.06 | 0.0005 | 0.25 | 0 | Inf | 10 | 90 | 40 | 0.35 | 0.98294 | 1.3565 | 600 | 10 | 10
8 | P8 | 7 | 9 | 400 | 0.06 | 0.0005 | 0.25 | 0 | Inf | 10 | 90 | 40 | 0.35 | 0.98294 | 1.3565 | 600 | 10 | 10
9 | P9 | 2 | 10 | 400 | 0.1 | 0.0005 | 0.25 | 0 | Inf | 30 | 90 | 40 | 1.05 | 1.0616 | 1.256 | 600 | 30 | 30
10 | P10 | 10 | 11 | 500 | 0.1 | 0.0005 | 0.25 | 0 | Inf | 20 | 90 | 40 | 0.7 | 0.70771 | 2.355 | 750 | 20 | 20
11 | P11 | 11 | 12 | 500 | 0.06 | 0.0005 | 0.25 | 0 | Inf | 10 | 90 | 40 | 0.35 | 0.98294 | 1.6956 | 750 | 10 | 10

## heatingnet.node
% Node NO. | source flowrate(t/h) | load flowrate(t/h) | Tsmin | Tsmax | Trmin | Trmax | Prmin | Prmax | Plmin
1 | 30 | 0 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 49999 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 10 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 50000 | 291.6667 | 0 | 10 | 0 | 10
4 | 0 | 10 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 50000 | 291.6667 | 0 | 10 | 0 | 10
5 | 70 | 10 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 50000 | 291.6667 | 70 | 10 | 70 | 10
6 | 0 | 10 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 50000 | 291.6667 | 0 | 10 | 0 | 10
7 | 0 | 10 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 50000 | 291.6667 | 0 | 10 | 0 | 10
8 | 0 | 10 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 50001 | 291.6667 | 0 | 10 | 0 | 10
9 | 0 | 10 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 50002 | 291.6667 | 0 | 10 | 0 | 10
10 | 0 | 10 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 50003 | 291.6667 | 0 | 10 | 0 | 10
11 | 0 | 10 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 50004 | 291.6667 | 0 | 10 | 0 | 10
12 | 0 | 10 | 70 | 95 | 30 | 70 | -Inf | Inf | 50005 | 291.6667 | 0 | 10 | 0 | 10

## buildings
Load NO. | Node NO. | C_air | Rs | Num
1 | 3 | 0.2 | 6 | 60 | 65 | 50 | 400 | 30 | 60 | 65
2 | 4 | 0.2 | 6 | 60 | 65 | 50 | 400 | 30 | 60 | 65
3 | 5 | 0.2 | 6 | 60 | 65 | 50 | 400 | 30 | 60 | 65
4 | 6 | 0.25 | 5.5 | 55 | 60 | 45 | 400 | 25 | 55 | 60
5 | 7 | 0.25 | 5.5 | 55 | 60 | 45 | 400 | 25 | 55 | 60
6 | 8 | 0.25 | 5.5 | 55 | 60 | 45 | 400 | 25 | 55 | 60
7 | 9 | 0.3 | 5 | 50 | 55 | 40 | 400 | 20 | 50 | 55
8 | 10 | 0.3 | 5 | 50 | 55 | 40 | 400 | 20 | 50 | 55
9 | 11 | 0.3 | 5 | 50 | 55 | 40 | 400 | 20 | 50 | 55
10 | 12 | 0.3 | 5 | 50 | 55 | 40 | 400 | 20 | 50 | 55

## profiles
1-Pd; 2-RES; 3-Temperature
Bus | Type | Base (kW or ℃) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
99 | 3 | -20 | 0.83179 | 0.83818 | 0.84456 | 0.852 | 0.85944 | 0.86742 | 0.8754 | 0.88077 | 0.88613 | 0.88762 | 0.8891 | 0.88968 | 0.89025 | 0.88703 | 0.88381 | 0.86907 | 0.85434 | 0.83143 | 0.80852 | 0.78903 | 0.76953 | 0.75766 | 0.74578 | 0.73764 | 0.72949 | 0.72405 | 0.71861 | 0.71903 | 0.71945 | 0.72404 | 0.72862 | 0.73804 | 0.74746 | 0.75845 | 0.76944 | 0.77714 | 0.78485 | 0.78982 | 0.79479 | 0.80017 | 0.80555 | 0.8085 | 0.81145 | 0.81055 | 0.80965 | 0.80765 | 0.80566 | 0.80665